**Protocol opstarten en afsluiten kamer MH&PA:**

1. **Kamer opstarten:**

* Waterslangen laten doorspoelen
* Afzuigers laten doorspoelen
* Neem Unit, lamp en werkblad af met alcohol
* Voorraad kasten aanvullen (handschoenen, tissues, mondmaskers etc)
* Voorraad lades controleren + aanvullen (Instructie ragers, polijstborsteltjes, polijstpasta, gaasjes, anesthesie, etc)
* Zeefje van afzuiger terugplaatsen
* O-ringen van afzuigers eventueel invetten met vaseline
* Traytje met benodigdheden klaarzetten
* Sleeves om kleine afzuiger en meerfunctiespuit, EMS handstuk afplakken met beschermtape
* Computer opstarten
* Eventueel airco aan

Controle aanwezigheid van:

* Opzetstukken afzuigers groot + klein
* Wit dopje van de grote afzuiger
* Zeefjes afzuigers + spittoon
* Polijst hoekstuk en EMS handstuk
* EMS tips (8 per kamer: 4 x P, 4 x PS)
* Volle fles waterstofperoxide
* Electrische tandenborstel en opzetstukjes

1. **Kamer afsluiten:**

* Al het vuile instrumentarium naar de sterie brengen.
* Tandenborstel terug op lader zetten
* Stoel doorspoelen door afzuigers op volle fles te zetten
* Unit, lamp + werkblad afnemen
* Stoel schoonmaken met daarvoor bestemde reinigingsspray
* Afzuigers na het spoelen in sterilisatiezakje naar sterie
* Hoekstukken in sterilisatiezakje naar sterie
* Zeefjes afzuiger & spittoon afspoelen met water en in bakje water leggen
* Computer uit (let op scherm + muis)
* Airco uit
* Unit uit
* Voorraad controleren + aanvullen voor volgende dag
* EMS tips tellen
* Vuilnisbakken legen (indien er geen schoonmaak aanwezig is)
* Vloeren dweilen (indien er geen schoonmaak aanwezig is)